LZB-(  )S型塑料管
浮子流量计使用说明书

1、 概述

LZB-(  )S型塑料管浮子流量计锥管等主部件均由AS、ABS塑料制成，有较好的耐腐性能，产品还具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点，可广泛应用于化工、环保、食品等工业部门。
2、 原理与结构
流量计的主要测量元件为一根小端向下，大端向上垂直安装的锥形塑料管及其在内可以上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形塑料管时，在浮子上下之间产生压差，浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力，浮力及粘性力三的合力相等时，浮子处于平衡位置。因此，流经流量计的流体流量与浮子上升高度，即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系，浮子的位置高度可作为流量量度。
三、流量计外形图
[image: image2.png]#E —N

O R /‘_“

L —
#E—N
FF— \

TR ———

¥E V,

. Bl .|
. Be |





短管型连接尺寸表1
	通径
（mm）
	型号
	尺寸(mm)

	
	
	L
	B1
	B2

	25
	LZB-25S
	226
	32
	60

	32
	LZB-32S
	288
	40
	74

	50
	LZB-50S
	341
	63
	98

	65
	LZB-65S
	430
	75
	122


短管型连接尺寸表2
	口径
	流量范围m3/h
	插管规格
	焊管规格
	精度
等级

	25
	0.1－1
	25
	32
	4％

	
	0.16－1.6
	
	
	

	
	0.25－2.5
	
	
	

	32
	0.4－4
	32
	40
	

	
	0.6－6
	
	
	

	50
	1－10
	50
	63
	

	
	1.6－16
	
	
	

	65
	5－25
	65
	75
	

	
	8－40
	
	
	

	
	12－60
	
	
	


四、安装
〔1〕安装前，应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出，然后重新把它安装好，在安装时，要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内，以防漏水。

〔2〕流量计的接口，可用配套的ＡＢＳ塑料管，或用ＰＶＣ塑料管，用专用胶水粘合连接，也可用塑料法连接后，再和金属法兰连接。

〔3〕流量计必须垂直安装，应无明显倾斜，其安装高度，应便于对浮子的读数，读数时，视线与浮子应水平。〔一般标准：需用的最佳流量为流量计最大流量的50％-70％，尽量不要用到最高数。〕

〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。

〔5〕被侧流体压力须稳定，如流体太力不稳定，会造成浮子波动，不能正确测量，流量计上游应设置缓冲器或定值器。
〔6〕流量计应垂直安装，流量计中心线与铅垂线的夹角不应超过5度。

〔7〕
五、使用

〔1〕仪表使用时，应先缓慢开启上游阀门至全开，然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门，然后再关闭仪表下游的流量调节阀。
〔2〕仪表的示值在刻线的中见,依浮子升起的高度由浮子的标尺处读出示值。
〔3〕当锥管和浮子粘污时，应及时清洗。

〔4〕定期检查流量计的误差，一旦超出规定误差，应调换浮子和锥管，或者重新标定以得到更好的精度。
〔5〕被测流体与流量计标定介质不一致时，需对示值按进行修正。由下式表示
QS=QN
[image: image1.wmf]s

)

f

(

)

s

f

(

r

r

r

r

r

r

n

n

-

-


QS＝实际流量 Qn＝流量计读数示值 

ρn＝流量计标定时的介质密度ρs＝被测介质的密度 ρf＝浮子材料的密度 

长管型连接尺寸表3
	通径
（mm）
	型号
	尺寸(mm)

	
	
	L
	B1
	B2

	15
	LZB-15S
	280
	20
	45

	25
	LZB-25S
	380
	32
	68

	50
	LZB-50S
	435
	63
	98


长管型连接尺寸表4
	口径
	流量范围L/h
	插管规格
	焊管规格
	精度

等级

	15
	10-100
	15
	20
	4％

	
	16-160
	
	
	

	
	25-250
	
	
	

	
	40-400
	
	
	

	
	60-600
	
	
	

	25
	100-1000
	25
	32
	

	
	160-1600
	
	
	

	
	250-2500
	
	
	

	
	300-3000
	
	
	

	50
	0.4-4m3/h
	50
	63
	

	
	0.6-6m3/h
	
	
	

	
	1-10 m3/h
	
	
	

	
	1.6-16 m3/h
	
	
	


无锡求信流量仪表有限公司
地址：无锡市锡沪西路999号
电话：0510－82411952/62/72/82/12

传真：0510－85880621

网址：WWW.SENSOROK.COM

          1                                    2                                 3                                    4
_1172490660.unknown

