无锡求信流量仪表有限公司


[image: image1.emf]LDB系列智能电磁流量计
LDB型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计，其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术，输入阻抗高达1015欧姆，共模抑制比优于100db，对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构，磁场稳定可靠，而且大的缩小了体积，减轻了重复，使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心，用的省心，服务称心”是我公司的宗旨。

产品特点：

▲管道内无可动部件，无阻流部件，测量中几乎没有附加压力损失。

▲测量结果与流速分布，流体压力，温度、密度、粘度等物理参数无关。

▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。

▲高清晰度背光LCD显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂。

▲采用SMD器件和表面贴装（SMT电路可靠性高。

▲采用16位嵌入式微处理器，运算速度快，精度高，可编程频率低频矩形波励磁，提高了流测量的稳定性，功耗低。

▲全数字量的处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高，流量测量范围可达150:1

▲超低EMI开关电源，使用电源电压变化范围大，抗EMC好

▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量，内部设有不掉电时钟，可记录16次掉电时间

▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。

▲具有自检与自论功能
1 概述

工作原理

电流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时，将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时，如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B，测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E（流量信号）由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后，可显示流体流量，并能输出脉冲，模拟电流等信号，用于流量的控制和调节。

应用领域

由于电磁流量计有其独特的优点，因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中，用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量

2主要技术参数
	●公称通径系列DN(mm)                       

管道式四氟衬里：                             
10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125                

150,200,250,300,350,400.450,500,600

管道式橡胶衬里：

40，50，65，80，100，125，150，200，300

350，400，500，600，800，1000，1200

注：特殊规格可以定制

· 流动方向

正，反，净流量，

量程比：150：1

重复性误差：测量值的±0.1%

· 精度等级：管道式：0.5级，1.0级

· 被测介质温度：

普通橡胶衬里：-20~+60℃

高温橡胶衬里：-20~+90℃

聚四氟乙烯衬里：-30~+100℃

高温型乙烯衬里：-30~+180℃

· 额定工作压力：

管道式：DN10—DN65：≤2.5Mpa,   DN80—DN150：≤1.6Mpa,

        DN200—DN1200：≤1.0Mpa

· 流量测量范围：

流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s


	· 电导率范围：

   被测流体电导率≥5μs/cm
大多数以水为成份的介质，其导电率在200-800μs/cm范围内，均可选用电磁流量；

· 输出电流及负载电阻：

4~20mA全隔离负载电阻＜750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V

导通时 集电极最大电流为25mA

· 电极材料：

含钼不锈刚、钛（Ti）、钽（Ta）、哈氏合金（H）、铂（Pt）或其他特殊电极材料

· 防护等级： 潜水型： IP68，其他型 IP65

· 供电电源：
85~265V，  45~63HZ

· 直管段长度：

管道式：上游≥5DN，下游≥2DN

· 连接方式：

流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。

· 防暴标志：mdllBT4

· 环境温度： -25℃~+60℃
· 相对温度：5%~95%
· 消耗总功率：小于20W



常见介质电导率表

	液体
	电导率（μs/cm）
	液体
	电导率（μs/cm）

	各种酸
	10*104-801*104
	啤酒
	600-800

	碱液
	8*104-30*104
	麦芽汁
	500-1000

	蒸馏水
	0.01-5
	牛奶
	200-300

	水及饮料
	200-800
	水果酱
	400-1000


电磁流量计选型说明
LDBE—□ □    □    □       □    □      □    □    —□

通径     组合        电极       0—无输出            衬里          0—无就地显示   0—无通讯    0—无接地环  上限流量
       （mm)   S— 一体型  M—MO2Ti   1— 4—20mA/0—1KHZ  X—橡胶     1—就地显示     1——RS485   1—有接地环   m3/h
L— 分体型   T—TiI（钛） 2—4—20Ma            F—四氟                      2——RS232

D—Ta（钽）                       P—聚乙烯                    3——MOdbus

H—哈氏合金                                                     4—Hart
P—Pt(铂)
   正确地选用电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定，使电磁流量计的通径，流量范围，衬里材料，电极材料和输出电流等，都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。
可测量的流体
   由电磁流量计的工作原理可知，能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的，严格的说，除了高温流体之外，只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量，因此不导电的气体，蒸汽，油类，丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。

传感器口径的确定

流量计使用流速最好在0.3-15m/s范围内，此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
使用流速低于0.3m/s时最好在仪表部位局部提高流速，采用缩管方式：
电极、接地环材料的选择

应根据被测的流体的腐蚀性来选择电极的材料，请查有关腐蚀手册，对于特殊流体应作试验

	材料
	耐腐蚀性能

	含钼不锈钢

（OCr18Ni12Mo2Ti）
	硝酸、温室下＜5%硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液、在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸

	哈氏合金C

哈氏合金B

(HC  HB)
	耐氧化性酸、氧化性盐、耐海水、耐非氧化性酸、非氧化性盐、碱、常温硫酸

	钛(Ti)
	海水、各种氯化物和次氯酸盐、氯化性酸（包括发烟硝酸）、有机酸、碱

	钽(Ta)
	除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质、包括沸点的盐酸。硝酸和＜175oC硫酸

	铂(Pt)
	各种酸、碱、盐不包括王水


衬里材料选择说明
应根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。

	内衬材料
	名称
	符号
	性能
	最高工作温度
	适用液体

	橡胶
	氯丁橡胶
	
	耐磨性中等，耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀
	＜80℃
	自来水、工业用水、海水

	
	聚胺脂橡胶
	
	极好的耐磨性能，耐酸碱性能较差
	＜60℃
	纸浆、矿浆等浆液

	氟塑料
	聚四氯乙烯
	F4或PTFE
	化学性能很稳定，耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀
	＜180℃
	腐蚀性强的酸碱盐液体

	
	四氯乙烯和六氟丙烯译名：特氟隆FEP
	F46或FEP
	化学性能略逊于F4
	
	腐蚀性的酸碱盐液体

	塑料
	四氯乙烯和乙烯
	F4或ETFE
	化学性能略逊于F4
	
	腐蚀性的酸碱盐液体

	
	聚乙烯
	PO
	化学性能稳定
	＜60℃
	污水

	
	聚苯硫醚
	PPS
	
	＜150℃
	热水


安装地点的选择
为了使变送路工作可靠稳定，在选择安装地点时应注意以下几个方面的要求：⑴尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备（如大电机、大变压器的等），以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
⑵应尽量安装在干燥通风之处，不宜在潮湿、易积水的地方安装。
⑶应尽量避免日晒雨淋，避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。
⑷选择便于维修，活动方便的地方。
⑸流量计应安装在水泵后端，决不能在抽吸侧安装；阀门应安装在流量下游侧。

流量计的外型尺寸


	[image: image2.jpg]


DN
	a
	D
	Do
	n*A

	10
	230
	90
	60
	4*14

	15
	230
	95
	65
	4*14

	20
	230
	105
	75
	4*14

	25
	230
	115
	85
	4*14

	32
	230
	140
	100
	4*18

	40
	230
	150
	110
	4*18

	50
	230
	165
	125
	4*18

	65
	230
	185
	145
	4*18

	80
	230
	200
	160
	8*18

	100
	230
	220
	180
	8*18

	125
	280
	250
	210
	8*18

	150
	280
	285
	240
	8*22

	200
	310
	340
	295
	8*22

	250
	360
	395
	350
	12*22

	300
	460
	445
	400
	12*22

	350
	460
	505
	460
	16*22

	400
	460
	565
	515
	16*26

	450
	460
	615
	565
	20*26

	500
	600
	670
	620
	20*26

	600
	600
	780
	725
	20*30

	700
	700
	895
	840
	24*30

	800
	800
	1015
	950
	24*33

	900
	900
	1115
	1050
	28*33

	1000
	1000
	1230
	1160
	28*36





� EMBED Photoshop.Image.8 \s ���




















PAGE  
3

_1186404808.psd

